屏山校区1#配电房前10KV架空线路

迁改入地服务项目询价采购文件

福建中医药大学屏山校区1#配电房前10KV架空线路迁改入地项目已具备采购条件，现对本项目进行公开询价采购，现欢迎国内合格的服务商参加本项目采购活动。

- 项目概况

1.项目名称：屏山校区1#配电房前10KV架空线路迁改入地服务项目。

2.采购内容：见附件一（包括但不限表内项目，以实际踏勘为准）。

3.项目控制价：肆万玖仟圆整（  49000 元）。

4.项目地点：福建中医药大学屏山校区。

5.工期要求：合同签订之日起3个日历日内完成本项目，并出具耐压试验等检测报告。

6.质量要求： 合格 。

二、询价方式：校内公开询价。

三、报价人须知

1.报价人资质要求（加盖公章，原件备查）

（1）报价人应具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业执照必须包含与本项目相关的经营范围，且有能力提供采购文件要求服务的国内企业；

（2）报价人应同时具备电力施工总承包3级及以上资质、安全生产许可证、承装（修、试）3级及以上电力设施许可证资质。

（3）报价人所提供的项目负责人应同时具备机电专业二级及以上建造师证书、所提供的团队人员(除项目负责人外)应持有高压电工证6本。(须提供相关证明材料复印件和近六个月投标人为其人员缴纳的社保证明，并加盖投标人公章)。

2.询价文件领取：报价人自行网上查阅和下载询价文件。下载地址：福建中医药大学官网（www.fjtcm.edu.cn/）。

3.询价文件递交截止时间：2025年9月30日15时（北京时间）。

4.询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区白楼水电科办公室。

5.询价时间：2025年9月30 日15时（北京时间）。

6.询价地点：福建中医药大后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。

7.中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

8.中标人在接到中标通知后，3日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

9.凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：陈老师      电    话：22861055

监督电话：22861314

四、踏勘

报价人自行安排现场踏勘并充分了解本次项目内容（踏勘时间在报价有效期内），踏勘时需签到，签到表将作为报价有效依据之一，在报价文件中须附《项目现场踏勘签到证明》，未进行现场踏勘的报价无效。（踏勘费用自理）。

五、投标报价说明

1.各投标人根据询价文件要求，进行投标报价，报价总额不得超过本项目控制价49000元；高于49000元的为无效报价，投标无效。

2.投标人的报价应包含所有采购价款、一切税金，运输费、人工费、保险及利润等全部费用。

六、询价文件内容：

1.法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

2.法人、投标代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

3.营业执照（复印件）。

4.报价单（附件二）。

5.承诺书（按附件三格式填写）。

七、询价文件要求

1.所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2.询价文件按规定进行密封，报价单和承诺函单独装袋密封，无严格密封者后果自负。

3.所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1.评标办法：各报价人在资质符合询价文件要求、响应询价文件前提下采取最低价中标办法。

2.推荐中标候选人：

（1）投标人数不足三家的，招标小组有权决定是否开标。

（2）由招标小组现场检查并开封询价文件，审核投票人资质、询价文件有效性。

（3）由招标小组审阅公布投标人的投标报价，以报价最低的投标人为本项目中标人。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。

若：出现下列情况之一的，按废标处理：

（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

（B）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（C）投标方投标总价超过本项目控制价（控制价为49000元人民币）。

九、结算方式

总价包干。

十、付款方式

验收合格后，中标人按照合同价款的金额开具有效税务发票报送给招标人办理付款事宜，招标人以银行转账方式支付合同价款。

十一、其它说明与要求

附件一：采购内容

附件二：《报价单》

附件三：《承诺书》

福建中医药大学后勤管理处

2025年9月23日

| 附件一： 采 购 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 杆上金具拆除 | 项 | 1 | 包含横担、瓷瓶、抱箍、避雷器、引流线、刀闸、电缆头等 |
| 2 | 拉线拆除 | 项 | 1 |  |
| 3 | 导线拆除 | 项 | 1 |  |
| 4 | 电缆终端头冷缩附件及铜鼻子 | 套 | 2 | 国标 |
| 5 | 电力电缆YJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 65 | 不低于南平太阳电缆品质及知名度 |
| 6 | MPP电缆保护管Φ110 | 米 | 24 |  |
| 7 | 钢管Φ110 | 米 | 6 |  |
| 8 | 电缆沟开挖 | 米 | 50 |  |
| 9 | 电缆敷设 | 米 | 65 |  |
| 10 | 电缆终端头制作安装 | 套 | 2 |  |
| 11 | 吊车费 | 项 | 1 |  |
| 12 | 运输费 | 项 | 1 |  |
| 13 | 电缆试验 | 项 | 1 |  |
| 14 | 电缆接火费用 | 项 | 1 |  |

注：采购内容包括但不限表内项目，以实际踏勘为准。项目进场前将对电缆等主材进行品质核验（附合格证、检测报告等资料）。

附件二：

报 价 单

福建中医药大学：

经我单位对福建中医药大学屏山校区1#配电房前10KV架空线路迁改入地服务项目询价文件详细阅读研究后，我单位充分了解项目内容，现愿意以人民币（大写）       圆        （¥：      元）承接本项目，该报价已包含完成项目所需的所有费用（如税金、人工费等）。

报价单位（盖章）：

年    月    日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以（人民币大写）           圆整（￥：     元），承接贵单位“福建中医药大学屏山校区1#配电房前10KV架空线路迁改入地”服务项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，质量、及售后服务达到询价文件要求。承诺质保共    年。

承诺人：              （公章）

2025年   月   日

现场踏勘签到表

项目现场踏勘签到证明

| 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场踏勘人员 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 签到时间 | 备注 |
| 踏勘情况 | 是否已充分了解项目情况？ | 是否就项目中有疑虑部分向项目负责人做咨询确认？（如有异议请表述） |  |  |  |

注：该签到证明将作为报价附件，如报价人报价时无法提供有效签到证明，其报价文件将不予受理，视为报价无效。

（签到证明需报价方签字或盖公司章，同时业主项目负责人签字方为有效）

项目负责人（签字）：                                          报价方（签字或盖章）