福建中医药大学康复产业研究院询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠肝脏组织高通量测序服务项目（30例Ribo-seq和30例m6A MeRIP-seq） |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2024年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

本项目为小鼠肝脏组织高通量测序服务，包括30例Ribo-seq和30例m6A MeRIP-seq测序，具体技术要求如下：

1. 对待测样品进行核酸提取，文库构建，并完成上机测序，使用高通量二代测序仪进行测序，测序模式为PE150。

2. 对测序结果进行数据过滤，质量评估，去除接头引物、低质量序列。

3. Ribo-seq测20G数据，m6A MeRIP-seq测10G数据。

4. Ribo-seq测序数据分析包括：比对去除核糖体RNA、去除转运RNA、去除snoRNA, snRNA, miRNA, otherRNA；RFs统计；基因表达定量（表达丰度统计、PCA分析、相关性热图）；翻译暂停分析；功能注释（SwissProt注释、GO注释、KEGG注释）；组间差异分析（mORFs）；富集分析（GO富集、KEGG富集、GSEA富集）；翻译ORFs鉴定和表达；翻译ORF数据库注释；sORF数据库注释；翻译ORF蛋白结构域注释；翻译ORF差异分析；差异基因整体统计；差异比较火山图；差异基因聚类热图。

5. m6A MeRIP-seq测序数据分析包括：过滤 rRNA序列；参考基因组比对；mRNA m6A分析（m6A mRNA甲基化区域识别peak calling、甲基化区域注释、甲基化区韦恩图、甲基化区motif图、甲基化区基因组分布图、甲基化聚类热图、甲基化数目分析、甲基化峰circos图、甲基化区域分布可视化、差异表达火山图、甲基化区域识别、甲基化区域注释、甲基化区域GO分析、甲基化区域KEGG通路分析）；LncRNA m6A分析；环状RNA m6A分析；差异m6A甲基化基因与差异全转录组表达取交集。

6. 为满足发表文章要求，需提供免费售后返修图表及组学关联分析服务。